附件1：

宁南县人民医院胸外科手术器械报价单报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 生产厂家 名称 | 品牌 | 单价 （元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胸腔止血钳 | 250×2.7，圆弯R32×15（中弯） | 2把 |  |  |  |  |  |
| 2 | 胸腔止血钳 | 250×2.7，圆弯R22×22（大弯） | 2把 |  |  |  |  |  |
| 3 | 止血钳 | 230×14 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 4 | 分离结扎钳 | 220×14×90°，角弯，全齿 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 5 | 分离结扎钳 | 220×14×90°，角弯，全齿 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 6 | 肺叶钳 | 250×20，直 | 2把 |  |  |  |  |  |
| 7 | 淋巴结钳 | 240×16，弯 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 8 | 分离结扎钳 | 340×55×12，滑板式，弯，小切口 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 9 | 分离结扎钳 | 340×22×90°，滑板式，弯，小切口 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 10 | 血管钳 | 320，钳式，直，小切口 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 11 | 血管钳 | 320×151×20，钳式，弯，小切口 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 12 | 精细剪 | 320，钳式，单关节，弯，宽头，小切口 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 13 | 海绵钳 | 320×10，钳式，直，短杆，小切口 | 2把 |  |  |  |  |  |
| 14 | 海绵钳 | 320×10，钳式，弯，短杆，小切口 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 15 | 吸引管 | 360×Ф6，角弯平头，小切口 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 16 | 小切口手术缝合线拉钩 | 280×Ф5 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 17 | 小切口手术缝合线拉钩 | 250×Ф2.5直，环形圆头 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 18 | 乳突牵开器 | 170×21，3×3 钝钩，活节带齿 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 19 | 辊轴取皮刀 （配两包刀片） | 80 | 1套 |  |  |  |  |  |
| 20 | 辊轴取皮刀 （不拆零） | 刀片，配80mm取皮刀 | 1包 （10片） |  |  |  |  |  |
| 21 | 两用空心电钻 （配两块电池） | 适用于创伤手术 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 22 | 骨钻配 （配两块电池） | 适用于创伤手术 | 1把 |  |  |  |  |  |
| 合计人民币小写￥ 元 大写： 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

联系人：

联系电话：

回执时间：

附件2：

质量保证与售后服务承诺书

致宁南县人民医院：

我公司参与了宁南县人民医院胸外科手术器械采购项目市场询价，知悉医院相关纪律要求，我司承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

一、提供的产品是全新的、符合国家相关技术标准或行业标准、国内相关部门手续完备、具有制造商质量保证书（或合格证明）。

二、提供的设备符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求。

三、保证每件货物齐全、包装完整、完好。

四、保证所有产品质量符合国家相关法律、法规和规定的要求，保质期按照国家相关规定执行。

供应商名称（公章）：

联系人：

联系电话：

回执时间：